[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]magicnets

MagicNets Sp. z 0.0.

w organizacji

ul. Czechowicka 9A
52-016 Wroctaw

Regon: 020855476

NIP: 8992655629

email: biuro@ magicnets.pl

Kapitat Zaktadowy: 50.000 zt, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, Wydziat VI Gospodarczy KRS, ul. Poznanska 16 53-630 Wroctaw





DODATEK DO PROJEKTU 

INDYWIDUALNEGO HOUSE OF CARDS:
 ŁOŚ nr kat.: 1219 o
[image: image3.jpg]magicnets

MagicNets Sp. z o.0.

ul. Czechowicka 9A
52-016 Wroctaw

Regon: 020855476

NIP: 8992655629

email: biuro@magicnets.pl

Kapitat Zaktadowy: 50.000 zt, Numer KRS: 0000319293, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej,
Wydziat VI Gospodarczy KRS, ul. Poznanska 16 53-630 Wroctaw




Wymiary urządzenia:

Długość: 6,0 m

Szerokość: 5,9 m

Wysokość: 3,0 m

Przestrzeń minimalna HOC + 23,5 m2
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Głównym elementem dodatku jest konstrukcja stalowa. Konstrukcja jest wykonana z rur okrągłych o średnicy 168,3 mm (słupy) oraz 60,3 mm (poprzeczka pozioma) i są zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Wysokość i szerokość konstrukcji wynosi po 3 m. Dodatkowy efekt wizualny osiągnięto poprzez wygięcie głównych elementów konstrukcyjnych – zastosowany promień gięcia R=2,85 m. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1m. Wejście oraz przejście łączące konstrukcję stalową z piramidą jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. 

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.
