KOSZ NA ŚMIECI nr kat.: 311

Wymiary urządzenia:

Długość: 0,42m

Szerokość: 0,34m

Wysokość: 1,2m

Głębokość posadowienia: 0,6 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Kosz na śmieci wykonany ze stali o pojemności wkładu 45l. Wkład zasłonięty od góry daszkiem. Konstrukcja zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Opróżnianie poprzez uchylenie pojemnika. Kosz zabezpieczony zamkiem z popielnicą.